АКТ №1
проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015гг.

    с. Новомихайловка                                     "17"   10   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17 07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.07.2013 г. №42».

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "11"  09   2013 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным, с  "11"   09   2013 г. по "14"   09   2014 г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. МУП «Новомихайловское» по ОУН 

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующего объекта:

1. Котельная с оборудованием расположенная по адресу: с. Новомихайловка, ул. Советская, 19.

2. Тепловые сети, протяженностью 2,8 км, расположенные по адресу: с. Новомихайловка. 

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: объекты проверки готовы к отопительному периоду 2014/2015 гг.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности   к отопительному периоду: МУП «Новомихайловское» по ОУН готово к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Штенгауэр Э.Я.
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:         

Государственный инспектор

 Сибирского Управления                                    
   «Ростехнадзора»                                 А.В. Загумёнов
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Зам. нач. Управления строительства

архитектуры, дорожного хозяйства

энергетики, газификации, связи,

экологии.                                          В.П. Садовский

                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"07"  10   2014 г.      Ахметшин Ф.М._________________________________

                           (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                (его уполномоченного представителя)

                             муниципального образования, теплоснабжающей

                                организации, теплосетевой организации,

                                  потребителя тепловой энергии, в           отношении которого проводилась 

проверка готовност к отопительному периоду)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

 «НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ» по оказанию услуг населению

632140 Новосибирской обл, Татарский район, с. Новомихайловка,

 ул. Учительская 2а.

телефон/факс(383-64)  42-203 ИНН 5453176280

АКТ №44

Гидравлических испытаний тепловых сетей  МУП «Новомихайловское» по ОУН с. Новомихайловка Новомихайловского сельсовета

с. Новомихайловка                                                        «05» сентября 2014 год                                                      

Мы, нижеподписавшиеся,

Глава Новомихайловского сельсовета – Р.М Ахметшин

Директор МУП «Новомихайловское» по ОУН – Ф.М.Ахметшин
Слесарь  котельной– А.И.Сикушенко
Составили настоящий акт о том, что перед началом отопительного сезона 2014 – 2015 г.г. проведено гидравлическое испытание теплотрассы  в соответствии с ТУ давлением 4,25кгс/см2, выдержано в течении 10 мин. После снижения давления до рабочего 3,0 кгс/см2 произведён осмотр, в ходе которого не выявлено течей, механических повреждений и других дефектов.

Испытанную теплотрассу считать выдержавшей испытание и пригодной к эксплуатации.

 Глава Новомихайловского сельсовета ________________Р.М Ахметшин

Директор МУП «Новомихайловское» по ОУН __________Ф.М.Ахметшин
Слесарь котельной __________________________________А.И.Сикушенко
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

 «НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ» по оказанию услуг населению

632140 Новосибирской обл, Татарский район, с. Новомихайловка, ул.Учительская 2а.

телефон/факс(383-64)  42-203 ИНН 5453176280

АКТ №3
Испытания предохранительных клапанов

«05» сентября 2014 год                                                      с. Новомихайловка

Комиссия в составе председателя Ахметшина Р.М. Глава Новомихайловского сельсовета членов комиссии Ахметшин Ф.М. директор МУП «Новомихайловское» по ОУН и Савичева Е.В. инженера по ОТ и ПБ, провели  испытания предохранительных клапанов давлением 6,6 кгс/см2  в центральной котельной расположенной   по ул. Советская 19. При осмотре нарушений не обнаружено.

Глава Новомихайловского сельсовета_________________Р.М.Ахметшин                                                                   
Директор МУП «Новомихайловское» по ОУН ________Ф.М.Ахметшин                                                     

Инженер по ОТ и ПБ_________________________________Е.В.Савичева                                                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

 «НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ» по оказанию услуг населению

632140 Новосибирской обл, Татарский район, с. Новомихайловка, ул.Учительская 2а.

телефон/факс(383-64)  42-203 ИНН 5453176280

АКТ №1
Проведения осмотра дымовой трубы 

 с.Новомихайловка                                                    «  04» сентября 2014 год                                                        

Мы нижеподписавшиеся,

Глава Новомихайловского сельсовета – Р.М.Ахметшин

Директор МУП «Новомихайловское» по ОУН – Ф.М.Ахметшин
Инженер по ОТ и ПБ – Е.В.Савичева
Составили настоящий акт о том, что нами перед началом отопительного сезона 2014 – 2015 г.г. проведён осмотр дымовой трубы, в результате осмотра установлено – дымовая труба исправна.  К дальнейшей эксплуатации  пригодна.

Глава Новомихайловского сельсовета_________________Р.М.Ахметшин

Директор МУП «Новомихайловское» по ОУН _________ Ф.М.Ахметшин
Инженер по ОТ и ПБ________________________________Е.В.Савичева
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

 «НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ» по оказанию услуг населению

632140 Новосибирской обл, Татарский район, с. Новомихайловка, ул.Учительская 2а.

телефон/факс(383-64)  42-203 ИНН 5453176280

АКТ №4
Гидравлического испытания котла МУП «Новомихайловское» по ОУН с. Новомихайловка МО Новомихайловского сельсовета

с. Новомихайловка                                                       «05» сентября 2014 год                                                      

Мы, нижеподписавшиеся,

Глава Новомихайловского сельсовета – Р.М. Ахметшин

Директор МУП «Новомихайловское» по ОУН – Ф.М.Ахметшин
Слесарь котельной – А.И.Сикушенко
Составили настоящий акт о том, что на начало отопительного

сезона 2012 – 2013 г.г. проведено гидравлическое испытание котла №1 КВВЖ – 2,5 инв. № 00000002  в соответствии с ТУ давлением 6,6 кгс/см2 в течении 10 мин. После снижения давления до рабочего 3,0 кгс/см2 произведён осмотр, в ходе которого не выявлено течей, механических повреждений и других дефектов.

Испытанный котёл считать выдержавшим испытание и пригодным к эксплуатации.

 Глава Новомихайловского сельсовета ________________Р.М.Ахметшин

Директор МУП «Новомихайловское» по ОУН__________ А.В.Наумов

Слесарь котельной _________________________________ Ф.М. Ахметшин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

 «НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ» по оказанию услуг населению

632140 Новосибирской обл, Татарский район, с. Новомихайловка, ул.Учительская 2а.

телефон/факс(383-64)  42-203 ИНН 5453176280

АКТ №4

Гидравлического испытания котла МУП «Новомихайловское» по ОУН с. Новомихайловка МО Новомихайловского сельсовета

с. Новомихайловка                                                       «05» сентября 2014 год                                                      

Мы, нижеподписавшиеся,

Глава Новомихайловского сельсовета – Р.М. Ахметшин

Директор МУП «Новомихайловское» по ОУН – Ф.М.Ахметшин
Слесарь котельной – А.И.Сикушенко
Составили настоящий акт о том, что на начало отопительного

сезона 2014 – 2015 г.г. проведено гидравлическое испытание котла №1КВр – 1,25 инв. № 00000024  в соответствии с ТУ давлением 6,6 кгс/см2 в течении 10 мин. После снижения давления до рабочего 3,0 кгс/см2 произведён осмотр, в ходе которого не выявлено течей, механических повреждений и других дефектов.

Испытанный котёл считать выдержавшим испытание и пригодным к эксплуатации.

 Глава Новомихайловского сельсовета ________________Р.М.Ахметшин

Директор МУП «Новомихайловское» по ОУН__________ Ф.М.Ахметшин
Слесарь котельной _________________________________ А.И.Сикушенко
АКТ №1

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "25"  июля   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здания многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 1

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 1.

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность многоквартирного жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: Многоквартирный жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  ___________________________Ф.М.Ахметшин____________________

                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой организации,

                                потребителя тепловой энергии, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности

                                        к отопительному периоду)

АКТ №2

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                    "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "25"  июля   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 3

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 3.

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ Садовский В.П.
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  ____________________________      __М.С. Зайцева
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой организации,

                                потребителя тепловой энергии, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности

АКТ №3

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "25"  июля   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 7 кв.1

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 7 кв.1

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  ____________________________      _А.В. Чуприков
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой организации,

                                потребителя тепловой энергии, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности

АКТ №5

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 11 кв.1

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 11 кв.1

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  ____________________________      _М.В. Агеева
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                               (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №4

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "25"  июля   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 9 кв.2

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 9 кв.2

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  ____________________________      _Н.Н. Милосердов
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №6

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "27"  июля   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 11 кв.2

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 11 кв.2

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  ____________________________      _Наумов А.В.
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №7

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым постановлением №47  администрации Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области
(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 13 кв.1

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 13 кв.1

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  __________________________      __О.С. Зиновенко      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №8

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым постоновлением №47 администрации Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области
(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 13 кв.2

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 13 кв.2

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  __________________________        _Г.А. Меренков      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №9

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым постановлением №47 администрации Новомихайловского сельсовета  
(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной постановлением №47  Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 15 кв.2

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 15 кв.2

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _________________________          _Н.В. Куканос      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №10

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09  2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 17

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 17

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _________________________          _А.В. Барздун      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №11

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07. 2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "25" июля   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 19                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 19

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _________________________          _В.Я. Кузьмин      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №12

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "25"июля     2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 21                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 21

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________            __С.В. Ильин      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №13

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "25»июля  2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 23 кв.1                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 23 кв.1

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________            _В.В. Протасевич      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №14

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "25"июля 2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 25 кв.1                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 25 кв.1

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________               _Т.И. Усатова      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №15

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07. 2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "25"  июля   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 25 кв.2                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 25 кв.2

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________               А.В. Тимакин      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №16

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "08"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 27 кв.1                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 27 кв.1

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________             Э.Я. Штенгауэр      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №17

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "08"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 27 кв.2                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 27 кв.2

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________               М.В. Чекаль      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №18

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07. 2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "08"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 29 кв.2                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 29 кв.2

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________               Э.А. Лейб      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №19

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 11 сентября 2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 2 кв.1                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 2 кв.1

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________              Н.В. Гладышева      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №20

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 2 кв.2                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская 2 кв.2

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________              М.А. Бочкарёв      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №21

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 11 сентября 2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 4                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 4

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________              Г.В. Изюмова      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №22

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 6                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 6

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___Ф.М. Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________              В.Х. Лейб      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №23

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 8 кв. 1                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 8 кв. 1 

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   Ф.М.Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«08»сентября 2014г.  _______________________             С.В. Козырева      
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №24

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 8 кв. 2                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 8 кв. 2 

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___Ф.М. Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________                В.И. Агеев     
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №25

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 10 кв. 1                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 10 кв.1  

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___Ф.М. Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________               С.Ф. Красюк     
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №26

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 10 кв. 2                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 10 кв.2  

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___Ф.М. Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________              П.А. Логачёв    
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №27

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 12 кв. 1                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 12 кв.1  

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___Ф.М. Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________                 И.И. Агеев    
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №28

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07.2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 12 кв. 2                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Учительская, 12 кв.2  

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2013/2014.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___Ф.М. Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________                 А.Х. Лейб    
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

АКТ №29

         проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

    с. Новомихайловка                                  "08"   09   2014 г.
Комиссия, образованная распоряжением главы Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 17.07. 2014 г. № 44 на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 103»

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "11"  09   2014 г., утвержденной Главой Администрации Новомихайловского сельсовета Р.М. Ахметшиным,

с  "08"   09   2014 г. по "08"   09   2014 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

1. Здание жилого дома расположенного по адресу: с. Новомихайловка ул. Гагарина, 1 кв. 1                                                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующего объекта:

1. жилой дом расположенный по адресу: с. Новомихайловка ул. Гагарина, 1 кв.1  

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: готовность жилого дома.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: жилой дом готов к отопительному периоду 2014/2015.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии:    ____________________      Р.М. Ахметшин             

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________   В.П.Садовский
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________Э.Я. Штенгауэр
                                    (подпись, расшифровка подписи)

                          ______________________ ___Ф.М. Ахметшин
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08"  09  2014 г.  _______________________                 С.Ф. Красюк   
                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности)

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Выдан МБОУ Новомихайловская СОШ по адресу с. Новомихайловка ул.Учительская 1б НСО Татарского района 

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

                    в отношении которого проводилась проверка

                       готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. МБОУ Новомихайловская СОШ

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от08.09.2014г.г № 37

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Выдан МБДОУ детский сад «Берёзка» по адресу с. Новомихайловка ул.Учительская 1в НСО Татарского района 

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

                    в отношении которого проводилась проверка

                       готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. МБДОУ детский сад «Берёзка

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 12.09.2014г.г № 36

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Выдан СХПК Новомихайловский колхоз по адресу с. Новомихайловка ул.Учительская 1г НСО Татарского района 

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

                    в отношении которого проводилась проверка

                       готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. СХПК Новомихайловский колхоз

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 13.09.2014г.г № 35

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Выдан Администрации Новомихайловского сельсовета по адресу с. Новомихайловка ул.Учительская 2а НСО Татарского района 

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

                    в отношении которого проводилась проверка

                       готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. Администрации Новомихайловского сельсовета

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 13.09.2014г.г № 34

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Выдан Магазину райпо по адресу с. Новомихайловка ул.Учительская 2в НСО Татарского района 

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

                    в отношении которого проводилась проверка

                       готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. Магазину райпо

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от08.09.2014г.г № 33

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Выдан ФГУП «Почта России» по адресу с. Новомихайловка ул.Учительская 2б НСО Татарского района 

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

                    в отношении которого проводилась проверка

                       готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ФГУП «Почта России»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 13.09.2014г.г № 32

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Выдан ГБУЗ ЦРБ им. 70-я НСО по адресу с. Новомихайловка ул.Учительская 1а кор.2 НСО Татарского района 

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

                    в отношении которого проводилась проверка

                       готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ГБУЗ ЦРБ им. 70-я НСО

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 13.09.2014г.г № 31

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Выдан Дом ветеранов по адресу с. Новомихайловка ул.Учительская 1а кор.3 НСО Татарского района 

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

                    в отношении которого проводилась проверка

                       готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. Дом ветеранов

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 13.09.2014г.г № 30

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Выдан МБУК Новомихайловского сельсовета по адресу с. Новомихайловка ул.Учительская 2г НСО Татарского района ____________________________________________________________________,

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

                    в отношении которого проводилась проверка

                       готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. МБУК Новомихайловского сельсовета

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от08.09.2014г.г № 38

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

